## REKAPITULACIJA
Objekt: Prenova obstoječega vhoda in fasade objekta Cesta krških žrtev 46, Krško
Investitor: MESTNA OBČINA KRŠKO, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A | GRADBENA DELA
1 | Pripravljalna in zaključna dela |  | 0
2 | Rušitvena dela |  | 0
3 | Zemeljska dela |  | 0
4 | Betonska dela |  | 0
5 | Tesarska dela |  | 0
6 | Zidarska dela |  | 0
7 | Zunanja ureditev |  | 0
8 | Fasaderska dela |  | 0
| SKUPAJ A: |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1 | Krovsko kleparska dela |  | 0
2 | Ključavničarska dela |  | 0
3 | Tlakarska dela |  | 0
4 | Oprema |  | 0
| SKUPAJ B: |  | 0
C | INŠTALACIJSKA DELA
C 1 | Elektro in komunikacijske inštalacije |  | 0
| SKUPAJ C: |  | 0
| SKUPAJ A+B+C |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL Z DDV-jem |  | 0
Opombe:
* Pred izdelavo in oddajo ponudbe je obvezen ogled objekta
* Izvajalec del je dolžan pregledati projekt ter podati morebitne pripombe na projekt. V kolikor pred pričetkom gradnje izvajalec del ne pripravi morebitnih pripomb, se razume, da je seznanjen s celoto projekta.
* Vsi izdelki, ki so imenovani s svojim komercialnim imenom, so navedeni zgolj zaradi lažje razlage o zahtevani kvaliteti materiala ali izdelka (za vse navedene izdelke velja "kot na primer" ali "ustreza"). Uporabi se lahko kateri drugi izdelek, ki dosega enake kvalitete ali pa jih presega oziroma izdelek, ki je enakovreden.
* Pri vgradnji elementov in materialov je potrebno upoštevati navodila proizvajalca o načinu, vrstnem redu, časovnem zaporedju,... izvedbe (tehnični listi, navodila za vgradnjo, nega,... itd).
* Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
V enotnih cenah posameznih pogodbenih postavk tega popisa morajo biti zajeti stroški:
* dobava potrebnega materiala in vsa potrebna dela za izvedbo po posameznih postavkah zajetih v popisu in posameznih načrtih,
* vsa pomožna dela in transporti v območju in izven območja gradbišca, vsi pomožni materiali,
* stroški porabe električne energije, vode in PTT storitev in podobno,
* splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo,
* potrebne komunalne in energetske pristojbine,
* stroški razkladanja materiala oz. odpada na deponiji, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in pristojbin deponije,
* pridobivanja vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih,
* izvedba kompletnega tehničnega pregleda, s pripravo tehnične dokumentacije za tehnični pregled, dokazila o zanesljivosti, izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje, ter ostali potrebni dokumenti,
* pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
* eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
* stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
* zaščita gotovih izdelkov, grobo in finalno čiščenje prostorov po končani gradnji,
* pri obrtniških delih morajo biti predvideni stroški za pomožna gradbena dela pri izvedbi (tesarska, zidarska, betonska,…),
* delovni odri za vsa obrtniška dela morajo biti zajeti v ceni izdelka,
* vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani,
* zamenjava materialov je mogoča samo s predhodnim soglasjem projektanta in investitorja,
* izvajalec mora voditi gradbeni oziroma obrtniški dnevnik o izvajanju del.
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
* veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
* varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
* varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
* gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,

## PRIP. IN ZAKLJUČ. DELA
Post. | Opis - postavka | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1 | Pripravljalna in zaključna dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti zajeti sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*zaščita ostalih predmetov, opreme in inštalacij,
*ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa in zapraševanja,
Glej uvodna določila.
1.01 | Ureditev, organizacija gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (na podlagi organizacije gradbišča in specifike izvajalca z izdelavo varnostnega načrta). Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
* zajeti je potrebno celotno območje predvidene gradnje, skupaj s predvidenimi objekti, infrastrukturo in zunanjo ureditvijo.
** postavka med drugim zajema postavitev gradbiščne ograje in gradbiščne table ter opozorilnih gradbiščnih tabel
1.02 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a. Izvajalec pripravi seznam z opisom sprememb, vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami, dopolnitvami in podobno. | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Projektantski nadzor in izdelava sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog izvajalca, nadzornika, investitorja - ocena (obračun po dejansko porabljenih urah). Urna postavka 50 €/uro. | ur | 10 |  | 0
1.04 | Izdelava požarnega reda z izvlečki, požarni načrt in načrtom evakuacije. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
1.05 | Sprotno in finalno čiščenje objekta | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## RUŠITVENA DELA
Post. | Opis - postavka | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
2 | Rušitvena dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti zajeti sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*zaščita ostalih predmetov, opreme in inštalacij,
*ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa in zapraševanja,
Glej uvodna določila.
OPOMBE
* Deponijo zagotovi izvajalec v okviru ponudbene cene! * V ceni upoštevati potrebne delovne odre in odre za podpiranje konstrukcije med demontažo oziroma avtodvigalo! * Pri izvajanju rušitvenih del je potrebno posebno pozornost posvetiti vsem infrastrukturnim vodom, ki ostanejo v funkciji!
* Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”!
2.01 | Pregled vseh inštalacij na fasadi objekta ter blendiranje nedelujočih inštalacij. Vse še delujoče inštalacije se prestavijo v steno. Izdelava utorov za prestavitev inštalacij in razvod inštalacij je zajeta v ločenih postavkah. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
2.02 | Demontaža obstoječih električnih inštalacij znotraj in zunaj objekta - samo na območju vhoda v objekt (električni kabli, stikala, vtičnice, luči, alarmne naprave,…), nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz opreme na stalno deponijo. Vsa demontirana elektro oprema se deponira na stalno deponijo le alarmna naprava se začasno shrani na gradbiščno deponijo in se kasneje ponovno montira (ponovna montaža zajeta v ločeni postavki). | kpl | 1 |  | 0
2.03 | Demontaža montažnega polkrožnega nadstreška, vključno z dvema kovinskima stebroma. Nadstrešek polmera cca 185 cm in površine cca 5,5 m2. Nadstrešek ima pločevinasto streho in je predvidoma izveden iz kovinske konstrukcije. Vključno z odstranitvijo kleparskih obrob, žlebov in cevi. Nadstrešek na priloženi fotografiji. Nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz opreme na stalno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
2.04 | Odstranjevanje droga za zastave. Nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz opreme na stalno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
2.05 | Odstranjevanje nosilca za zastave na fasadi. Nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz opreme na stalno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
2.06 | Strojno in delno ročno odstranjevanje betonskih stopnic obloženih z naravnim kamnom površine cca 5,5 m2 (2 višini stopnic). Nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz opreme na stalno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
2.07 | Demontaža vhodnega vetrolova izdelane iz alu profilov in termopan stekla, skupne dimenzije dolžina 1,5 x višina 2,5 m … 4 kos ter z stropom iz alu profilov dimenzije 1,5 x 1,5 m. Nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz opreme na stalno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
2.08 | Demontaža pohodne rešetke nad svetlobnim jaškom s toplovodno kineto. Dimenzija rešetke cca 100 x 50 cm. Nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz opreme na stalno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
2.09 | Demontaža pohodne rešetke nad svetlobnimi jaški. Dimenzija rešetke cca 100 x 50 cm. Nakladanje na prevozno sredstvo ter odvoz opreme na stalno deponijo. | kpl | 5 |  | 0
2.1 | Odstranjevanje lesenega polnila in nosilne podkonstrukcije balkonske ograje, višina polnila 100 cm. Nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 8 |  | 0
2.11 | Odstranjevanje dveh kovinskih L profilov na zahodni fasadi pod napuščem. Nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
2.12 | Odstranitev zunanje enote klimatske naprave z nosilci, ter deponiranje na začasno gradbiščno deponijo za ponovno montažo. Ponovna montaža zunanjih enot kimatskih naprav, s ponovnim polnjenjem sistema s hladilnim plinom. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 4 |  | 0
2.13 | Odstranitev zunanje vtičnice na južni vhodni fasadi, brez odstranjevanja elektrokablov. Elektro kabli se ohranijo za potrebe novega nadstreška. Nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
2.14 | Strojna in ročna odstranitev kamnitega tlaka v vhodnem vetrolovu. Nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 2.3 |  | 0
2.15 | Odstranjevanje zunanjih pločevinastih polic, z odvozom na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 38 |  | 0
2.16 | Odstranitev ter prestavitev monolitne klopi s koritom za rožo iz teraca, na novo mesto v okolici obravnavanega objekta. V ceni upoštevati izdelavo novih temeljev ter ostalimi pomožnimi deli. | kpl | 1 |  | 0
2.17 | Rušenje AB opornega zidu skupne višine cca 80 cm in temeljev opornega zidu. Nakladanje ruševin in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m3 | 3.5 |  | 0
2.18 | Rušenje cestnih robnikov s temelji. Nakladanje ruševin in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 50 |  | 0
2.19 | Rezanje in rušenje asfalta. Nakladanje ruševin in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 75 |  | 0
2.2 | Odstranjevanje betonskih pranih plošč dim. 40 x 40 cm. Nakladanje ruševin in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 40 |  | 0
2.21 | Odstranjevanje grmovnic in dreves ter ostalih manjših rastlin ob vhodni fasadi, z odstranjevanjem štorov oziroma panjev dreves. Nakladanje ruševin in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 4 |  | 0
2.22 | Odstranjevanje zaščitnih pločevinastih obrob na simsih, z odvozom na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 86 |  | 0
2.23 | Odstranjevanje kleparskih izdelkov (žlebovi, odtočne cevi,...), s spuščanjem in nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 49 |  | 0
2.24 | Odstranjevanje kleparske obloge na fasadi, ki pokriva elektro kablovje, s spuščanjem in nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 8 |  | 0
2.25 | Previdno odstranjevanje žaluzij dimenzije 1,55 x 2,65 cm, ter shranjevanje žaluzij za kasnejšo ponovno montažo. Odstrani se lamele, vidno škatlo žaluzij in vodila. | kos | 4 |  | 0
2.26 | Odstranjevanje montažnega objekta na zahodni fasadi ter odvoz na stalno deponijo. Objekt je izdelan iz fasadnih "trimo" panelov ter z enokapno streho prav tako iz strešnih "trimo" panelov. Dimenzija objekta je 2,53 x 3,51m, višina objekta v slemenu je 3 m, višina v kapu pa je 2,5 m. | kpl | 1 |  | 0
2.27 | Odstranitev obstoječega finalnega tlaka (vinil) v predprostoru. Nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 2 |  | 0
2.28 | Strojna in ročna odstranitev obstoječega finalnega tlaka (keramika) na balkonu, vključno z odstranjevanjem stenske obrobe. Nakladanje na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 7.1 |  | 0
2.29 | Demontaža revizijskega PVC jaška ter shranjevanje jaška na gradbiščni deponiji za ponovno montažo. V ceni upoštevati tudi ponovno montažo jaška, na novo višino. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
2.3 | Demontaža PTT omatice ter shranjevanje na gradbiščni deponiji za ponovno montažo. V ceni upoštevati tudi ponovno montažo omarice, po zaključenih fasaderskih delih. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
2.31 | Demontaža kamnitih polic na vzhodni fasadi, z nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 6.4 |  | 0
2.32 | Rušitev peskolova, z nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvoz na stalno deponijo. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
2.33 | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - obračun po dejanskih stroških | kpl |  |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## ZEMELJSKA DELA
Post. | Opis - postavka | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
3 | Zemeljska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti zajeti sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*zaščita ostalih predmetov, opreme in inštalacij,
*ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa in zapraševanja,
*pregled kanalizacije s kamero, tlačni preskus po odsekih, preizkus jaškov
Glej uvodna določila.
3.01 | Odriv obstoječega vgrajenega tampona v debelini do 20 cm, z odvozom materiala na stalno deponijo oddaljeno do 5 km. Tampon se zamenja zaradi mešanja zemljine z vgrajenim tamponom. Vsa pomožna dela in prenosi | m3 | 53.8 |  | 0
3.02 | Izkop zemljine III ktg., globine izkopa do 50 cm ob vhodni fasadi za razširitev pohodnih površin, z odvozom zemljine na stalno deponijo, oddaljeno do 5 km. Vsa pomožna dela in prenosi. | m3 | 13.5 |  | 0
3.03 | Izvedba izkopa za točkovne in pasovne temelje v zemljini III ktg, globine do 1,0m, z odvozom materiala na stalno deponijo oddaljeno do 5 km. Vsa pomožna dela in prenosi. | m3 | 84.3 |  | 0
3.04 | Planiranje in utrjevanje dna izkopa za pasovne in točkovne temelje s točnostjo +/- 3 cm. Stopnja komprimacije Ev2 = 60 MPa; Zbitost: 98% Proctorja. Vsa pomožna dela in prenosi. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 210 |  | 0
3.05 | Dobava in polaganje geosintetičnega filca med terenom in vgrajenim tamponom. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 210 |  | 0
3.06 | Dobava potrebnega materiala in izdelava tamponske podlage. Vsa pomožna dela in prenosi | m3 | 115.7 |  | 0
plast debeline od 20 do 40 cm, frakcija 0/32mm; Ev2 ≥ 100 MPa (CBR ≥ 15 %), zgoščenost ≥ 98%. Vsa pomožna dela in prenosi.
3.07 | Dobava zemlje primerne za humusiranje in vgradnja v zelenice ob objektu v debelini 30 cm. Vsa pomožna dela in prenosi. | m3 | 40.5 |  | 0
* | skupaj s planiranjem, grabljenjem in dobavo ter sejanje s travnim semenom in prvo zalivanje in valjanje površine. | m2 | 100 |  | 0
3.08 | Dobava zastirke ter vgradnja zastirke v obliki lesnih sekancev v območjih zasaditve. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 37 |  | 0
3.09 | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - obračun po dejanskih stroških | kpl |  |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## BETONSKA DELA
Post. | Opis - postavka | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
4 | Betonska dela
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti poleg uvodnih določil zajeti še sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah,
*vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji,
*naprava betona, malt z potrebnimi dodatki, s prenosom vsega materiala do mesta vgradnje,
*armatura mora biti čista in ne sme imeti sledov rje, ki se lušči,
*armatura mora biti položena z ustreznimi distančniki,
Glej uvodna določila.
Opombe:
* Pred vsako fazo izvedbe (armiranje, zapiranje opaža, betoniranje) morajo vsi udeleženci s podpisom potrditi, da so svoj del potreben za to fazo (inštalacije in podobno) v celoti izvedli in se dovoli izvedba naslednje faze. Nadaljuje se z deli, ko ta zapis s podpisom potrdi odgovorni nadzornik. Zapis se pripravi za vsako fazo posebej! * Pri izvedbi armiranobetonskih del je potrebno paziti na vgrajevanje sidrnih vijakov, sidrnih ploščic in podobno. Elementi morajo biti zajeti pri posamezni postavki kjer so potrebni, na primer pri ključavničarskih delih itd.! * Uporabiti je potrebno distančnike za zagotovitev zadostnega sloja betona - betonske ali vlaknocementne točkovne distančnike, ki so privezani na armaturo. Nameščeni distančniki armature morajo zagotoviti, da bo zaščitna plast betona nad armaturo ustrezala projektirani debelini zaščitne plasti!
* Za zagotavljanje pravega razmika in vezavo dvostranskih opažev se bodo uporabile npr.: Ividur razpone – cevke s končnimi plastičnimi konusi (npr. Doka ali Frank) in »dywidag« povezovalne palice. Po razopaževanju je potrebno plastične konuse na mestih povezav odstranili, luknje pa zapolniti z neskrčljivo maso ali betonskim čepom!
* Izvajalec betonskih in tesarskih del začne z izvajanjem del v gradbeni jami, kjer je izvedena zaščita gradbene jame in izkopana gradbena jama! * Izgled površine betonov mora dosegati vrednost najmanj VB3! * Površine gotovega betona, ki se vežejo z novim betonom morajo biti pravilno pripravljene! * Izvajalec betonskih in tesarskih del je dolžan po razopaženju odstraniti vse izbokline na površini in zakrpati s cementno malto vse večje udolbine na svoj strošek! * Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”!
4.01 | Dobava, rezanje, krivljenje ter polaganje z vezanjem srednje zahtevne armature S500 B, po armaturnih načrtih za vse konstruktivne konstrukcije - ocena | kg | 1350 |  | 0
4.02 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane betonske konstrukcije, z napravo betona, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti.
* | Podložni beton, debeline do 10cm | m3 | 3.2 |  | 0
4.03 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC2, v armirano betonske konstrukcije prereza do 0,12 m3/m1, z napravo betona, dodatki in načinu negovanja v skladu s projektom betona in statičnim izračunom, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti.
* | pasovni temelji opornega zidu | m3 | 4.9 |  | 0
4.04 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, v armirano betonske konstrukcije, z napravo betona, dodatki in načinu negovanja v skladu s projektom betona in statičnim izračunom, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti.
* | točkovni temelji nadstreška | m3 | 0.7 |  | 0
4.05 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, v vidno armirano betonsko konstrukcijo prereza od 0,12 - 0,20 m3/m2, z napravo betona, dodatki in načinu negovanja v skladu s projektom betona in statičnim izračunom, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in transporti.
* | oporni zid debeline 15 cm | m3 | 5.2 |  | 0
4.06 | Dobava in vgrajevanje betona kot na primer: K1637SO (C30/37 - XC4/XF3 XD3 XA2) z dodatki proti skrčljivosti v talno ploščo prereza 0,15 m3/m2. V ceni mora biti izdelan tudi Projekt izvajanja betonske konstrukcije z opisom načina vgrajevanja betona, opisom in navodili za izdelavo dilatacij, nego betona,...,zunanji tlak. V ceni na enoto zajeti PVC folijo na tamponu, opaž čela, armaturo, beton, nego betona, rezanje dilatacij, izvedba končne obdelave po potrjenem vzorcu (štokan beton), kitanje dilatacije in stikov, končno impregnacijo. Obračun po m2. | m2 | 16.5 |  | 0
| * enako, le dostopna pot od parkirišč do vhodne ploščadi | m2 | 27.2 |  | 0
4.07 | Dobava in vgrajevanje betona kot na primer: K1637SO (C30/37 - XC4/XF3 XD3 XA2) z dodatki proti skrčljivosti v zunanje stopnice prereza nad 0,30 m3/m2. V ceni mora biti izdelan tudi Projekt izvajanja betonske konstrukcije z opisom načina vgrajevanja betona, opisom in navodili za izdelavo dilatacij, nego betona,...,zunanje stopnice. V ceni na enoto zajeti PVC folijo na tamponu, opaž stopnic, armaturo, beton, nego betona, izvedba končne obdelave po potrjenem vzorcu (štokan beton), kitanje stikov, končno impregnacijo. Obračun po m3. | m3 | 1 |  | 0
4.08 | Dobava in vgrajevanje betona kot na primer: K1637SO (C30/37 - XC4/XF3 XD3 XA2) z dodatki proti skrčljivosti v zunanji pokrov svetlobnega jaška s toplovodno kineto, dimenzije 100x50cm. V ceni mora biti izdelan tudi Projekt izvajanja betonske konstrukcije z opisom načina vgrajevanja betona, nego betona. V ceni na enoto zajeti opaž pokrova jaška, armaturo, beton, nego betona, izvedba končne obdelave po potrjenem vzorcu (štokan beton) in končno impregnacijo. Obračun po m2. | m2 | 0.5 |  | 0
4.09 | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - obračun po dejanskih stroških | kpl |  |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## TESARSKA DELA
Post. | Opis - postavka | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
5 | Tesarska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti poleg uvodnih določil zajeti še sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah,
*vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji,
*naprava betona, malt z potrebnimi dodatki, s prenosom vsega materiala do mesta vgradnje,
*armatura mora biti čista in ne sme imeti sledov rje, ki se lušči,
*armatura mora biti položena z ustreznimi distančniki,
Glej uvodna določila.
Opombe:
* Pred vsako fazo izvedbe (armiranje, zapiranje opaža, betoniranje) morajo vsi udeleženci s podpisom potrditi, da so svoj del potreben za to fazo (inštalacije in podobno) v celoti izvedli in se dovoli izvedba naslednje faze. Nadaljuje se z deli, ko ta zapis s podpisom potrdi odgovorni nadzornik. Zapis se pripravi za vsako fazo posebej! * Pri izvedbi tesarskih del je potrebno paziti na vgrajevanje sidrnih vijakov, sidrnih ploščic in podobno. Elementi morajo biti zajeti pri posamezni postavki kjer so potrebni, na primer pri ključavničarskih delih itd! * Opaže in površine, na katere se betonira, očistiti nesnage (odpadki žice, žičnikov, žagovine, cigaretnih ogorkov…)! * Preveriti togost in geometrijo opaža ter tesnenje stikov!
* Izvajalec betonskih in tesarskih del začne z izvajanjem del v gradbeni jami, kjer je izvedena zaščita gradbene jame in izkopana gradbena jama! * Tesarska dela zajemajo ves opaž, potreben za oblikovanje betonskih konstrukcij, ter vse začasne konstrukcije za podpiranje opaža. Les za izdelavo opaža mora po kvalitete ustrezati veljavnim standardom! * Pripravljalna dela, izdelava opaža in njegove nosilne konstrukcije, podpiranje in razopaženje, so izključno odgovornost izvajalca. Opaž naj bo izdelan tako, da ne pride do izgub betona pri betoniranju! * Opaž mora prenesti težo in pritisk betona, konstruktivne obremenitve in vibriranje skupaj z opremo. Izvajalec sam določi čas, po katerem se opaž lahko odstrani, pri tem pa mora paziti, da je trdnost betona tolikšna, da s predčasnim razopaženjem ne ogrozi betonske konstrukcije! * Izvajalec betonskih in tesarskih del je dolžan po razopaženju odstraniti vse izbokline na površini in zakrpati s cementno malto vse večje udolbine na svoj strošek!
* Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, ali obnove po “Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih”!
5.01 | Dobava potrebnega materiala in izdelava gladkega dvostranskega opaža temeljev opornih sten. Montaža, demontaža in čiščenje. Premaz površine opaža z opažnim oljem. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 22.2 |  | 0
5.02 | Dobava potrebnega materiala in izdelava gladkega opaža točkovnih temeljev stebrov nadstrešnice. Montaža, demontaža in čiščenje. Premaz površine opaža z opažnim oljem. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 3.3 |  | 0
5.03 | Dobava potrebnega materiala in izdelava gladkega dvostranskega opaža sten opornega zidu, debeline 15 cm, višine sten do 1,0 m. Montaža, demontaža in čiščenje. Premaz površine opaža z opažnim oljem, zahtevana kakovost opaža za izgled betona VB3. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 67.2 |  | 0
5.04 | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - obračun po dejanskih stroških | kpl |  |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## ZIDARSKA DELA
Post. | Opis - postavka | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
6 | Zidarska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti poleg uvodnih določil zajeti še sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah,
*vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji,
*naprava betona, malt z potrebnimi dodatki, s prenosom vsega materiala do mesta vgradnje,
*armatura mora biti čista in ne sme imeti sledov rje, ki se lušči,
*armatura mora biti položena z ustreznimi distančniki,
Glej uvodna določila.
6.01 | Izdelava utorov v fasadnih stenah za prestavitev obsoječih nadometnih inštalacij. Inštalacije se prestavijo v utore, utori pa se nato obdelajo s fino cementno malto ter zagladijo. Širina utorov je do 10 cm. Z vsemi potrebnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena. | m1 | 25 |  | 0
6.02 | Dobava potrebnega materiala ter obdelava špalet v vhodni niši, kjer so po odstranjenem alu vhodnem vetrolovu špalete poškodovane. Špalete se obdela z mavčno kartonskimi ploščami in vogalniki, površino pa se bandažira, kita in opleska z poldisperzijsko stensko barvo. Širina špalet je cca 60 cm. | m1 | 7 |  | 0
6.03 | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - obračun po dejanskih stroških | kpl |  |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## ZUNANJA UREDITEV
Post. | Opis - postavka | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
7 | Zunanja ureditev
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti poleg uvodnih določil zajeti še sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah,
*vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji,
*naprava betona, malt z potrebnimi dodatki, s prenosom vsega materiala do mesta vgradnje,
*armatura mora biti čista in ne sme imeti sledov rje, ki se lušči,
*armatura mora biti položena z ustreznimi distančniki,
Glej uvodna določila.
7.01 | Dobava in vgradnja betonskih vrtnih robnikov, prereza 5,5x20 cm, z obbetoniranjem in fugiranjem stikov. Skupaj z potrebnim izkopom in izdelavo betonskega temelja. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 22.6 |  | 0
7.02 | Dobava in montaža kovinskih robnikov izgled Corten, višina 33 cm in debeline 2 mm, skupaj s potrebnim izkopom in izdelavo betonskega temelja. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 14.4 |  | 0
7.03 | Dobava in vgradnja betonskih cestnih robnikov, prereza 15x25 cm, z obbetoniranjem in fugiranjem stikov. Skupaj z potrebnim izkopom in izdelavo betonskega temelja. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 18 |  | 0
7.04 | Izdelava finega planuma pred polaganjem asfalta in pred izdelavo detonske talne pohodne plošče. Dobava finega peska in zaklinjanje tamponskega sloja v debelini 2 cm in valjanje na točnost +-1cm. | m2 | 120 |  | 0
7.05 | Dobava in vgradnja dvoslojnega asfalta: - obrabna in zaporna bituminizirana zmes, debeline 3 cm - nosilna plast bituminizirana zmes, debeline 5 cm, s premazom robov in stikov. | m2 | 88 |  | 0
7.06 | Dobava in polaganje geosintetičnega filca gramature 200 g/m2, ki se vgradi med terenom in drobljencem in med tamponom ter zemljino na območju zasaditve. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 50 |  | 0
7.07 | Dobava, prenos in razgrinjanje kamnolomskega drobljenca frakcije 16-32 mm ob objektu v debelini 10 cm. Vsa pomožna dela in prenosi. | m2 | 13 |  | 0
7.08 | Dobava in montaža PE peskolova s košaro za lovljenje nečistoč. Vsa pomožna dela in prenosi. | kos | 2 |  | 0
peskolov vgrajen pod pohodno potjo ob objektu (finalna obdelava poti je drobljenec), z vtočno cevjo iz zgornje strani.
7.09 | Dobava in montaža PVC UKC cevi, SN 8, z vsemi fazonskimi kosi in tesnili. Vsa pomožna dela in prenosi. En fazonski kos se obračuna kot en meter cevi. V ceni upoštevati tudi izkop, obsip cevi s finim peskom in zasip cevi z izkopanim materialom. | m1 | 10 |  | 0
PVC UKC 125 (meteorna kanalizacija)
7.1 | Humusiranje površin s humusom iz začasne deponije, planiranje grabljenje, sejanje travnega semena valjanje in 1 x zalivanje. Vsa pomožna dela in prenosi. Dodatno humusiranje z rodovitno zemljino v debelini 10 cm. | m2 | 35 |  | 0
7.11 | Zasaditev manjših grmovnic velikosti do 50 cm, z izkopom, gnojenjem in zasaditvijo grmovnice. Območje zasaditve velikosti 37m2. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
7.12 | Nadvišanje obstoječega betonskega jaška na vhodni strani objekta. Nadvišanje jaška za cca 20 cm, oziroma po potrebi. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
7.13 | Dobava potrebnega materiala in izdelava talnih oznak z barvo in posipom s steklenimi kroglicami - talne označbe za parkirišča, bele barve. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 11.5 |  | 0
7.14 | Dobava potrebnega materiala in izdelava talnih oznak z barvo in posipom s steklenimi kroglicami - talne označbe za parkirišče za gibalno ovirane osebe, rumene barve ter talna označba za invalida. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
7.15 | Dobava in postavitev prometnih znakov vključno z drogovi in točkovnimi temelji. Znak za parkirno mesto za gibalno ovirane osebe. Vsa pomožna dela in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
7.16 | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - obračun po dejanskih stroških | kpl |  |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## FASADERSKA DELA
Post. | Opis - postavka | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
8 | Fasaderska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti poleg uvodnih določil zajeti še sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah,
*vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji,
Glej uvodna določila.
*** | Obdelava horizontalnih simsev se obračuna po pravilih knjige "Gradbene kalkulacije in obračun gradbenih objektov"
*** | Pred izvedbo fasade se obvezno izvede testno polje obdelave fasade, katerega potrdi projektant, ZVKDS in nadzor
*** | Pred nanosom novih zaključnih slojev mora biti podlaga trdna, suha in očiščena slabo vezanih delcev, prahu ali druge umazanije. Na delih kjer zaključni sloji, barvni nanosi, izravnalne mase odstopajo od podlage ali so z njo slabo sprijeti, je le te potrebno pred izvedbo sanacije odstraniti do trdne podlage. Fasadne površine je potrebno pregledati s potrkavanjem. Kjer zaznamo votlo donenje obstoječih ometov, oziroma so le ti močno poškodovani jih je potrebno v celoti odstraniti do trdne podlage oziroma nosilne konstrukcije. Enako velja za področje poškodovanih simsov. Predvsem za zelo umazane fasadne površine in fasadne površine okužene z zidnimi algami in plesnimi priporočamo pranje z visokotlačnim čistilcem s curkom vroče vode ali pare.
8.01 | Čiščenje kamnitega cokla z visokotlačnim čistilnikom ter obdelava z vodoodbojnim brezbarvnim silikonskim premazom kot npr. Jubosil Hydrophob. | m2 | 15 |  | 0
8.02 | Čiščenje cokla iz pranega betona - kulirja | m2 | 17 |  | 0
- | čiščenje in visokotlačno pranje fasade
- | dezinfekcija okuženih površin z odstranjevalcem plesni, kot npr. Algicide plus
- | osnovni premaz kot npr. Jukol Primer
- | in barva za beton TAKRIL v izbranem odtenku
8.03 | Izdelava fasade na čvrstih fasadnih površinah, ki ne bodo obdelane s sanirnim ometom: | m2 | 524 |  | 0
- | čiščenje, brušenje in visokotlačno pranje fasade
- | sanacija in zapolnjevanje razpok
- | dezinfekcija okuženih površin z odstranjevalcem plesni, kot npr. Algicide plus - kjer je potrebno
- | osnovni premaz, kot npr. Revital Primer NG
- | preplastitev površin z debeloslojno izravnalno maso, kot npr. JUBOGLET Nivelin D
- | armaturna mrežica 145 g/m2
- | nanos grobega silikatnega premaza, kot npr. REVITAL Primer NG
- | nanos fasadne barve kot npr. SILICONECOLOR v dveh slojih, v barvah določenih v barvni shemi fasade, kot npr. N15F (Peace 75), JUB oz. 0019, Baumit
ALTERNATIVA GROBA IZVEDBA:
- | osnovni premaz JUBIZOL UNIGRUND
- | zaključni sloj SILIKONE FINISH S 2,0 mm s tehniko brizganja
8.04 | Sanacija fasadnega ometa, na mestih kjer omet odstopa in se lušči po sestavi: | m2 | 50 |  | 0
- | odbijanje ometov do nosilne podlage in čiščenje fug
- | akrilna emulzija
- | renovirni omet kot npr. JUBOSAN R100
- | nanos grobega silikatnega premaza, kot npr. REVITAL Primer NG
- | nanos fasadne barve kot npr. SILICONECOLOR v dveh slojih, v barvah določenih v barvni shemi fasade, kot npr. N15F (Peace 75), JUB oz. 0019, Baumit
količina je ocenjena
8.05 | Mehansko odstranjevanje zaključnega sloja na okrasnih elementih kateri so zahtevnejših oblik in je potrebno ohraniti prvotna proporcionalna razmerja profilov | m2 | 113 |  | 0
- | odstranjevanje zaključnega sloja ročno s posebnim ploskovnim orodjem, strojno ali ročno ščetkanje ali drugi načini odstranjevanja do gladke podlage (izvajalec pred izvedbo izvede testno polje)
- | osnovni premaz kot npr. Jukol Primer
- | izravnalna masa kot npr. Juboglet Nivelin D
- | zaključna barva kot npr. Siliconecolir v izbrani barvi
Horizontalni simsi po celotni širini in dolžini stavbe
8.06 | Mehansko odstranjevanje zaključnega sloja na okrasnih elementih kateri so zahtevnejših oblik in je potrebno ohraniti prvotna proporcionalna razmerja profilov | m2 | 36.9 |  | 0
- | odstranjevanje zaključnega sloja ročno s posebnim ploskovnim orodjem, strojno ali ročno ščetkanje ali drugi načini odstranjevanja do gladke podlage (izvajalec pred izvedbo izvede testno polje)
- | osnovni premaz kot npr. Jukol Primer
- | izravnalna masa kot npr. Juboglet Nivelin D
- | zaključna barva kot npr. Siliconecolir v izbrani barvi
Okenski simsi
8.07 | Mehansko odstranjevanje zaključnega sloja na okrasnih elementih kateri so zahtevnejših oblik in je potrebno ohraniti prvotna proporcionalna razmerja profilov | kos | 7 |  | 0
- | odstranjevanje zaključnega sloja ročno s posebnim ploskovnim orodjem, strojno ali ročno ščetkanje ali drugi načini odstranjevanja do gladke podlage (izvajalec pred izvedbo izvede testno polje)
- | osnovni premaz kot npr. Jukol Primer
- | izravnalna masa kot npr. Juboglet Nivelin D
- | zaključna barva kot npr. Siliconecolir v izbrani barvi
Simski med okni
8.08 | Obdelava napuščev: | m2 | 52 |  | 0
- | Mehansko odstranjevanje zaključnega sloja na napuščih:
- | odstranjevanje zaključnega sloja ročno s posebnim ploskovnim orodjem, strojno ali ročno ščetkanje ali drugi načini odstranjevanja do gladke podlage (izvajalec pred izvedbo izvede testno polje)
- | osnovni premaz kot npr. Jukol Primer
- | izravnalna masa kot npr. Juboglet Nivelin D
- | zaključna barva kot npr. Siliconecolir v izbrani barvi
8.09 | Obdelava stropa balona: | m2 | 7.5 |  | 0
- | čiščenje, brušenje in visokotlačno pranje fasade
- | sanacija in zapolnjevanje razpok
- | osnovni premaz, kot npr. Revital Primer NG
- | preplastitev površin z debeloslojno izravnalno maso, kot npr. JUBOGLET Nivelin D
- | armaturna mrežica 145 g/m2
- | nanos grobega silikatnega premaza, kot npr. REVITAL Primer NG
- | nanos fasadne barve kot npr. SILICONECOLOR v dveh slojih, v barvah določenih v barvni shemi fasade, kot npr. N15F (Peace 75), JUB oz. 0019, Baumit
ALTERNATIVA GROBA IZVEDBA:
- | osnovni premaz JUBIZOL UNIGRUND
- | zaključni sloj SILIKONE FINISH S 2,0 mm s tehniko brizganja
8.1 | Dobava in montaža kompozitnih alu fasadnih plošč nadstrešnice, montaža na podkonstrukcijo, plošče kot npr. Alucobond Plus, barva 504 Bronze Metalic. Rezanje in krivljenje plošč na določene dimenzije upoštevati v ceni. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 29.5 |  | 0
8.11 | Dobava in montaža kompozitnih alu fasadnih plošč v strop nadstrešnice na obešalni sistem z nevidnim pritrjevanjem, plošče kot npr. Alucobond Plus, barva 504 Bronze Metalic. Rezanje in krivljenje plošč na določene dimenzije upoštevati v ceni. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 19 |  | 0
8.12 | Dobava in montaža kompozitnih alu fasadnih plošč v atiko nadstrešnice na jekleno podkonstrukcijo, r.š. 27 cm, plošče kot npr. Alucobond Plus, barva 504 Bronze Metalic. Rezanje in krivljenje plošč na določene dimenzije upoštevati v ceni. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 9 |  | 0
8.13 | Dobava in postavitev cevnega fasadnega odra, višine do 13 m. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 550 |  | 0
8.14 | Dobava in montaža zunanjih bakrenih okenskih polic širine do 35 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 22.5 |  | 0
8.15 | Dobava in montaža zunanjih bakrenih okenskih polic širine do 25 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 15.2 |  | 0
8.16 | Dobava in montaža zunanjih kamnitih okenskih širine cca 30 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 6.5 |  | 0
8.17 | Dobava potrebnega materiala ter barvanje elektro omaric na fasadi v barvi fasade. Pred barvanjem le teh se omarice predhodno očistijo umazanije. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 1.6 |  | 0
8.18 | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## KROVSKO KLEPARSKA DELA
Post. | Opis - postavka | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1 | Krovsko kleparska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti poleg uvodnih določil zajeti še sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah,
*vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji,
*naprava betona, malt z potrebnimi dodatki, s prenosom vsega materiala do mesta vgradnje,
Glej uvodna določila.
1.01 | Dobava materiala in izdelava strehe nadstrešnice, v minimalnem naklonu 2%:
- | PVC strešna folija debeline 2 mm | m2 | 16 |  | 0
- | Vertikalni priključki PVC folije na horizontalno položeno folijo - r.š. 30 cm | m1 | 18.5 |  | 0
- | Filc 200 g/m2 | m2 | 16 |  | 0
- | OSB podložna nosilna plošča deb. 25 mm | m2 | 16 |  | 0
- | Atika iz OSB plošče, dimenzije 18 + 24 cm | m1 | 18 |  | 0
- | Morali za izdelavo 2% padca celotne ravne strehe - morali se montirajo na vsak nosilec sekundarne nosilne konstrukcije | m1 | 20 |  | 0
1.02 | Zidna pločevina na stiku nadstrešnice in fasade iz barvane jeklene pločevine deb. 0,60 mm, r.š. 12 cm. Vsa pomožna dela in prenosi. Pločevina na stiku nadstrešnice in fasade. | m1 | 6.6 |  | 0
1.03 | Dobava in montaža visečega žleba polkrožne oblike r.š. 33 cm iz barvane jeklene pločevine deb. 0,60 mm, komplet s kljukami. Vsa pomožna dela in prenosi. Žleb nadstrešnice. | m1 | 3.2 |  | 0
1.04 | Dobava in montaža okrogle odtočne cevi iz barvane jeklene pločevine deb. 0,60 mm, premer cevi 7,5 cm, komplet z pritrdilnim materialom. Vsa pomožna dela in prenosi. Odtočna cev nadstrešnice. | m1 | 3 |  | 0
1.05 | Dobava in montaža viseših strešnih žlebov polkrožne oblike r.š. 33 cm iz bakrene pločevine deb. 0,55 mm, komplet s kljukami. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 32 |  | 0
1.06 | Dobava in montaža okrogle odtočne cevi iz bakrene pločevine deb. 0,55 mm, premer cevi 10 cm, komplet z pritrdilnim materialom. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 19 |  | 0
1.07 | Dobava potrebnega materiala in pokrivanje vencev (simsev) s pločevino, s tesnjenjem stika med pločevino in fasado s trajno elastičnim kitom. Vsa pomožna dela in prenosi.
| pločevina na linijskem profilu iz bakrene pločevine, debeline 0,55 mm, razvite širine 18 cm. Barva po izbiri arhitekta. | m1 | 27.6 |  | 0
| pločevina na linijskem profilu iz bakrene pločevine, debeline 0,55 mm, razvite širine 30 cm. Barva po izbiri arhitekta. | m1 | 43 |  | 0
1.08 | Dobava in montaža jeklene barvane pločevine, ki pokriva elektro kablovje na fasadi, r.š. 81 cm. Vsa pomožna dela in prenosi. | m1 | 8 |  | 0
1.09 | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## KLJUČAVNIČARSKA DELA
Post. | Opis - postavka | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
2 | Ključavničarska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti poleg uvodnih določil zajeti še sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah,
*vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji,
*naprava betona, malt z potrebnimi dodatki, s prenosom vsega materiala do mesta vgradnje,
Glej uvodna določila.
2.01 | Dobava in montaža vroče cinkane jeklene konstrukcije za vhodno nadstrešnico. Za vezni material (ploščice, vijaki, ...) je upoštevanih 5% teže nosilcev. Vsa pomožna dela in prenosi. Izvedba nadstrešnice po shemi in delavniških načrtih. Ocena količine | kg | 570 |  | 0
2.02 | Dobava in montaža vroče cinkanih jeklenih stebrov za vhodno nadstrešnico dimenzije 200/50/4 mm. Stebri so barvani v barvi, ki imitira Corten pločevino. Za vezni material (ploščice, vijaki, ...) je upoštevanih 3% teže nosilcev. Vsa pomožna dela in prenosi. Izvedba nadstrešnice po shemi in delavniških načrtih. Ocena količine | kg | 250 |  | 0
2.03 | Dobava in montaža vroče cinkane jeklene podkonstrukcije za izdelavo fasade in atike (kvadratne cevi 50/50/2 mm in pločevina debeline 3 mm). Za vezni material (ploščice, vijaki, ...) je upoštevanih 10% teže cevi in pločevine. Vsa pomožna dela in prenosi. Izvedba nadstrešnice po shemi in delavniških načrtih. Ocena količine | kg | 180 |  | 0
2.04 | Dobava in montaža novih pohodnih vroče cinkanih kovinskih rešetk, dimenzije cca 50 cm x 100 cm. Pred zamenjavo rešetk je potrebno očistiti svetlobne jaške listja in ostalih nesnag. Vsa pomožna dela in prenosi. | kos | 5 |  | 0
2.05 | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## TLAKARSKA DELA
Post. | Opis - postavka | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
3 | Tlakarska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti poleg uvodnih določil zajeti še sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah,
*vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji,
Glej uvodna določila.
3.01 | Dobava in polaganje talne keramike na zunanjih površinah, protizdrsna R10, velikoformatna, retificirana, po izboru projektanta,60x60cm, na lepilo, s fugiranjem stikov, vključno s kitanjem vogalov, s predhodnim premazom površine. Nabavna vrednost keramike 40,0 eur/m2 + DDV. Keramika na balkonu. | m2 | 10.8 |  | 0
3.02 | Izdelava hidroizolacije balkona po sistemu kot npr Schluter z lepljenjem Ditra folije na obstoječo podlago z fleksibilnim lepilom za keramiko. Vogalni stik stene in tal izvesti s Schluter Kardi vogalnimi trakovi. V postavki upoštevati vse potrebne vogalnike in zaključne profile. | m2 | 9 |  | 0
3.03 | Dobava in polaganje talne keramike na notranjih površinah, protizdrsna R10, velikoformatna, retificirana, po izboru projektanta,60x60cm, na lepilo, s fugiranjem stikov, vključno s kitanjem vogalov, s predhodnim premazom površine. Nabavna vrednost keramike 40,0 eur/m2 + DDV. Keramika v predprostoru objekta. | m2 | 3.5 |  | 0
3.04 | Dobava in polaganje keramičnega cokla talne keramike na notranjih površinah, predprostor, po izboru projektanta, 60x60cm, s fugiranjem stikov, z lepilom, vključno s kitanjem vogalov in stika. | m1 | 2.6 |  | 0
3.05 | Dobava in polaganje keramičnega cokla talne keramike na zunanjih površinah, balkon, po izboru projektanta, 60x60cm, s fugiranjem stikov, z lepilom, vključno s kitanjem vogalov in stika. | m1 | 5.4 |  | 0
3.06 | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## STAVBNO POHIŠTVO IN OPREMA
Post. | Opis - postavka | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
4 | Stavbno pohištvo in oprema
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti poleg uvodnih določil zajeti še sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah,
*vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji,
Glej uvodna določila.
4.01 | Dobava in montaža modularnega aluminijastega nabiralnika, kot npr. Torino S1, Vovko. Nabiralnik se delno vgradi v alu fasado nadstreška. | kpl | 3 |  | 0
4.02 | Dobava in montaža balkonske ograje z izdelavo podkonstrukcije, kot obstoječa podkonstrukcija in z polnilom ograje iz perforirane pločevine. Barvo in vzorec perforirane pločevine po izboru arhitektke, ter barva podkonstrukcije prav tako po izboru arhitektke. Višina ograje 100 cm. | m1 | 8.2 |  | 0
4.03 | Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih evakuacijskih vrat z obsvetlobo zidarske dimenzije 149 x 245 cm kot npr. DOORSON product line 300 r za uporabo na evakuacijskih poteh in zasilnih izhodih s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh. Napredno programsko stikalo z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Redundantni pogon sestavlja glavni motor in dodatni motor, ki ju poganja redundantni krmilnik kateri zagotavlja normalno delovanje in odprtje vrat v ekstremnih situacijah. | kos | 1 |  | 0
Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10cm s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske, nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri.
DELOVANJE VRAT:
NORMALNO: je enako delovanju standardnih avtomatskih drsnih vrat in omogoča enostaven prehod skozi vrata.
EVAKUACIJA: ob aktiviranju požarnega signala, izpada električne energije, okvare vrat ali aktiviranja tipke za prisilno odpiranje, se vrata samodejno drsno odprejo in ostanejo odprta. Tako vrata omogočajo enostavno in varno evakuacijo.
4.04 | Dobava in postavitev notranjega čistilnega tepiha kot npr. EMCO Classic barva C30 grafit, dimenzije 80 x 120 cm. | kpl | 1 |  | 0
4.05 | Ponovna montaža obstoječih zunanjih žaluzij dimenzije 1,55 x 2,65. V ceni upoštevati dobavo in montažo novega pritrdilnega materiala. | kos | 4 |  | 0
4.06 | Dobava in montaža droga za zastavo. Drog višine 4m, premer cevi 80 mm, plastificiran aluminij, v barvi po izbiri projektanta. Komplet s samodvižnim vrtilnim mehanizmom in komplet za sidranje v betonski temelj. V ceni upoštevati tudi izkop, opaženje, armiranje in betoniranje ter ozemljitev točkovnega temelja. | kpl | 3 |  | 0
4.07 | Izdelava, dobava in montaža ograje ob dostopni poti med parkišiščem in vhodno ploščadjo. Ograja kot po shemi. | m1 | 10 |  | 0
4.08 | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0

## ELEKTRO IN KOM. INŠTALACIJE
Post. | Opis - postavka | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1 | Elektro in komunikacijske inštalacije
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
*veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
*varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
*varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
*gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
*pravili stroke.
V enotnih cenah morajo biti poleg uvodnih določil zajeti še sledeči stroški:
*dobava potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi,
*dobava, priprava in vgraditev potrebnega materiala po popisu v posameznih postavkah,
*vsi transporti, dobave na gradbišče, vsi horizontalni in vertikalni transporti po gradbišču, vsa pomožna dela,
*dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji,
Glej uvodna določila.
1.01 | Demontaža obstoječe elektroinstalacije, predpriprava obstoječe inštalacije za nadaljno uporabo, izvedba nove inštalacije komplet s priklopom na obstoječo inštalacijo in montažo opreme ( svetilke, stikala, priklop avtomatskih vrat,..), izvedba ozemljitve za nove elemente, izvedba elektrinštalacijskih meritev. | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Nepredvidena dela 10% od vrednosti investicije - obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj | 0